## Página1
|  | Registro da Qualidade |  |  | Código: |  | RQ CQ-038-000
[5 empty] | Data de Emissão: |  | 2024-01-02
|  | Controle da Qualidade |  |  | Data da Última Revisão: |  | -
[5 empty] | Página: |  | 2025-01-01
TERMO DE RESPONSABILIDADE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO CALIBRADOS
Colaborador: | FRANCISCO JEAN DOS SANTOS ESTEVAM |  |  | Matrícula: | 4318
Função: |  |  |  | Setor alocado: | PINTURA
Por meio deste documento, me responsabilizo pelo correto manuseio, limpeza e armazenamento dos equipamentos de medição fornecidos. Estando passível de ressarcimento, diante de demonstração de má uso ou perda do material
|  | Assinatura do Funcionário |  | Assinatura do Supervisor da área
Data: ___/___/_____
Data Entrega | Equipamento |  | Identificação (TAG) | Faixa Nominal | Motivo | Data devol. | Rubrica do Empregado
23/06/2025 | Balança DIGI-TRON ULD20000 |  | BAL-CQ-002 | 0 - 20000 | Entrega
08/07/2025 | Balança DIGI-TRON ULD20000 |  | BAL-CQ-002 | 0 - 20000 | substituição - calibração | 08/07/2025
08/07/2025 | Balança WT1000 |  | BAL-CQ-001 | 0 - 50000 | Entrega